| СМЕТА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАГОРОДНОГО ДОМА |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сентябрь 2007 год |  |  |  |  |
| площадь дома 500 м2 |  |  |  |  |
| 1расчётная единица = ____ рублей |  |  |  |  |
| ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ | Ед.изм. | ОБЪЁМ | ЦЕНА(р.ед.) | СУММА(р.ед.) |
| 1. Нулевой цикл |  |  |  |  |
| доска обрезная толщ 40мм | м3 | 8 | 0 | 0 |
| гвозди | кг | 100 | 0 | 0 |
| битум | кг | 300 | 3 | 0 |
| растворитель (для мастики) | литр | 100 | 0 | 0 |
| блок ФБС 24.5.6 | штук | 161 | 0 | 0 |
| блок ФБС 12.5.6 | штук | 46 | 0 | 0 |
| арматура 12А-3 | тонн | 5 | 0 | 0 |
| арматура 16А-3 | тонн | 3,5 | 0 | 0 |
| арматура 6,5 А-1 | м.п. | 1770 | 0 | 0 |
| вязальная проволока | кг | 100 | 0 | 0 |
| бетон В25 | м3 | 124 | 0 | 0 |
| бетон В7,5 | м3 | 22 | 0 | 0 |
| уголок 100х100х8 | м.п. | 10 | 0 | 0 |
| полоса 100х10 | м.п. | 6 | 0 | 0 |
| метал гильза (для инженерных коммуникаций) при необходимости | штук | 0 | 0 | 0 |
| кирпич М100 полнотелый | штук | 5000 | 0 | 0 |
| ц/п раствор М100 | м3 | 21,18 | 0 | 0 |
| трубка пхв | м.п. | 60 | 0 | 0 |
| электроды | Упак. | 10 | 0 | 0 |
| грунтовка сурик | банка | 1 | 0 | 0 |
| пропан (газ) | баллон | 4 | 0 | 0 |
|  |  |  | итого: | 0 |
| 2. Полы 1-го этажа |  |  |  |  |
| плита ПК 67.15 | штук | 3 | 0 | 0 |
| плита ПК 63.15 | штук | 8 | 0 | 0 |
| плита ПК 63.10 | штук | 2 | 0 | 0 |
| плита ПК 51.15 | штук | 7 | 0 | 0 |
| плита ПК 30.15 | штук | 5 | 0 | 0 |
| плита ПК 45.15 | шт | 5 | 0 | 0 |
| плита ПК 45.12 | штук | 1 | 0 | 0 |
| плита ПК 54.15 | штук | 2 | 0 | 0 |
| плита ПК 54.10 | штук | 1 | 0 | 0 |
| плита ПК 66.12 | штук | 2 | 0 | 0 |
| арматура 12 А-3 | тонн | 3 | 0 | 0 |
| арматура 6,5 А-1 | м.п. | 220 | 0 | 0 |
| вязальная проволока | кг | 50 | 0 | 0 |
| бетон В25 | м3 | 33 | 0 | 0 |
|  |  |  | итого: | 0 |
| 3. 1-ый этаж и 2-ой этаж |  |  |  |  |
| Гидростеклоизол | Рул. | 6 | 0 | 0 |
| кирпич полуторный эффективный М100 | штук | 78540 | 0 | 0 |
| утеплитель Роквул (кавити батс) | м3 | 80 | 0 | 0 |
| кирпич М100 полнотелый | штук | 37800 | 0 | 0 |
| ц/п раствор М100 | м3 | 96 | 0 | 0 |
| кладочная сетка 4Вр 50х50 | м2 | 600 | 0 | 0 |
| арматура 25А-3 | тонн | 0,46 | 0 | 0 |
| арматура 16А-3 | тонн | 2,5 | 0 | 0 |
| арматура 14А-3 | тонн | 0,135 | 0 | 0 |
| арматура 12А-3 | тонн | 0,4 | 0 | 0 |
| арматура 18А-3 | тонн | 0,254 | 0 | 0 |
| арматура 8А-3 | тонн | 0,4 | 0 | 0 |
| арматура 8 А-1 | м.п. | 650 | 0 | 0 |
| арматура 6,5 А-1 | м.п. | 3626 | 0 | 0 |
| перемычки 2пб 10-1п | штук | 36 | 0 | 0 |
| 2пб 13-1п | штук | 24 | 0 | 0 |
| 2пб 17-2п | штук | 2 | 0 | 0 |
| 2пб 22-3п | штук | 27 | 0 | 0 |
| 3пб 13-37п | штук | 17 | 0 | 0 |
| 3пб 16-37п | штук | 4 | 0 | 0 |
| 3пб 18-37п | штук | 3 | 0 | 0 |
| 3пб 21-8п | штук | 6 | 0 | 0 |
| 3пб 25-8п | штук | 9 | 0 | 0 |
| 3пб 30-8п | штук | 15 | 0 | 0 |
| 3пб 34-4п | штук | 4 | 0 | 0 |
| 3пб 36-4п | штук | 12 | 0 | 0 |
| 3пб 39-8п | штук | 1 | 0 | 0 |
| профильная труба 140х140х5мм дл=12м | штук | 1 | 0 | 0 |
| швеллер №30 | м.п. | 24 | 0 | 0 |
| швеллер №12 | м.п. | 6 | 0 | 0 |
| швеллер №18 | м.п. | 3 | 0 | 0 |
| двутавровая балка №30 | м.п. | 12 | 0 | 0 |
| полоса 100х100х8 | м.п. | 13 | 0 | 0 |
| уголок 100х100х8 | м.п. | 77 | 0 | 0 |
| бетон В25 | м3 | 53 | 0 | 0 |
| керамзитобетон | м3 | 1,2 | 0 | 0 |
| вязальная проволока | кг | 50 | 0 | 0 |
| электроды | упак | 10 | 0 | 0 |
| грунтовка сурик | банка | 2 | 0 | 0 |
|  |  |  | итого: | 0 |
| 4. Входа, внутренняя лестница и терраса |  |  |  |  |
| доска обрезная толщ 40мм | м3 | 2 | 0 | 0 |
| арматура 12А-3 | тонн | 1,1 | 0 | 0 |
| гвозди | кг | 30 | 0 | 0 |
| закладные детали | штук | 16 | 0 | 0 |
| вязальная проволока | кг | 30 | 0 | 0 |
| бетон В15 | м3 | 12 | 0 | 0 |
|  |  |  | итого: | 0 |
| 5. Трубы дымоходов |  |  |  |  |
| кирпич М100 полнотелый | штук | 24800 | 0 | 0 |
| ц/п раствор М100 | м3 | 22 | 0 | 0 |
| анкерные болты | штук | 80 | 0 | 0 |
| кладочная сетка 4Вр 50х50 | м2 | 80 | 0 | 0 |
|  |  |  | итого: | 0 |
| 6. Стропильная конструкция кровли |  |  |  |  |
| брус 150х100 (естественной влажности) | м3 | 2,22 | 0 | 0 |
| брус 150х200 (естественной влажности) | м3 | 4 | 0 | 0 |
| брус 200х200 (естественной влажности) | м3 | 3 | 0 | 0 |
| гидростеклоизол | рул | 8 | 0 | 0 |
| доска 200х50мм (естественной влажности) | м3 | 16 | 0 | 0 |
| скобяные изделия | кг | 200 | 0 | 0 |
| доска толщ 40мм (естественной влажности) | м3 | 3 | 0 | 0 |
| гвозди | кг | 200 | 0 | 0 |
| пропитка «Сенеж» | 10л | 35 | 0 | 0 |
| пароизоляция Ютафол Н96 | рул |  | 0 | 0 |
| утеплитель Роквул | м3 | 46 | 0 | 0 |
| пароизоляция Ютафол Н96 | рул | 8 | 0 | 0 |
| соединительный скотч | рул | 6 | 0 | 0 |
| плёнка полиэтиленовая | м2 | 350 | 0 | 0 |
| брусок 50х50(40х40)-для софита | м.п. | 600 | 0 | 0 |
|  |  |  | итого: | 0 |
| 7. Кровельное покрытие, желоба, водостоки |  |  |  |  |
| Мастер | м2 | 802 | 0 | 0 |
| цвет старая обожженная глина |  |  |  |  |
| Битустик, битумная мастика, банка 3,6 кг (3 л) | штук | 16 | 0 | 0 |
| Гвозди 30мм специальный оцинкованный | кг | 59,5 | 0 | 0 |
| Гвозди 35мм специальный оцинкованный | кг | 12 | 0 | 0 |
| Сейфити СБС 2 (рулон 1х15м) | м2 | 630 | 0 | 0 |
| Битустик, битумная мастика, банка 3,6 кг (3 л) | штук | 18 | 0 | 0 |
| Гвоздь 25мм специальный оцинкованный (крепеж гидроизол.) | кг | 20 | 0 | 0 |
| Аэратор "Специальный", цвет коричневый | штук | 47 | 0 | 0 |
| Сетка алюминиевая от насекомых шириной 0.2м | м.п. | 75 | 0 | 0 |
| Снегозадержатель, сталь, 2-сторонний РЕ, коричневый | штук | 766 | 0 | 0 |
| ОСП-3, 1,25х2,50м, толщ. 9мм | лист | 243 | 0 | 0 |
| Брусок 50х50мм | м3 | 6,6 | 0 | 0 |
| Гвоздь строительный 4,0х120мм | кг | 66 | 0 | 0 |
| Гвозди 50мм (улучшенного прилегания) оцинкованный | кг | 86,5 | 0 | 0 |
| Фартук S14 карнизный, 2м | м.п. | 178 | 0 | 0 |
| Фартук S5 фронтонный, 4м | м.п. | 12 | 0 | 0 |
| Фартук S4 пристенный угловой, 2м | м.п. | 56 | 0 | 0 |
| Фартук S7 пристенный в штрабу, 4м | м.п. | 56 | 0 | 0 |
| Фартук S8 конькового аэратора, 2м - двойной | м.п. | 124 | 0 | 0 |
| Кляммер1х6см | штук | 160 | 0 | 0 |
| Саморез 4,2х19мм с п/ш оцинкованный | кг | 2,5 | 0 | 0 |
| Саморез 4,2х41мм с п/ш оцинкованный | кг | 0,5 | 0 | 0 |
| Заклепка диам.4мм, длина 8мм, сталь | штук | 675 | 0 | 0 |
| Герметик силиконовый бесцветный (тюбик 310 мл) | штук | 22 | 0 | 0 |
| Декоративный колпачок на саморез | штук | 75 | 0 | 0 |
| Краска-спрей (баллончик 400мл), цвет коричневый | штук | 1 | 0 | 0 |
| Воронка д.90/125 | штук | 13 | 0 | 0 |
| Желоб д.125, 3м | м.п. | 174 | 0 | 0 |
| окно-люк выхода на кровлю + оклад (Факро) | компл | 1 | 0 | 0 |
| Элемент соединительный желоба д.125 | штук | 101 | 0 | 0 |
| Заглушка желоба д.125 с резиновым уплотнителем | штук | 6 | 0 | 0 |
| Колено трубы д.90 | штук | 39 | 0 | 0 |
| Крюк крепл. желоба д.125, 300мм | штук | 348 | 0 | 0 |
| Паук (сетка в воронку) | штук | 13 | 0 | 0 |
| Труба д.90, длина 3,0м | м.п. | 60 | 0 | 0 |
| Труба д.90, длина 1,0м | м.п. | 29 | 0 | 0 |
| Угол желоба внешний д.125 | штук | 19 | 0 | 0 |
| Угол желоба внутренний д.125 | штук | 10 | 0 | 0 |
| Хомут трубы д.90 (без шурупа) | штук | 56 | 0 | 0 |
| Шуруп хомута трубы, (метиз) оцинкованный 8х140 мм | штук | 56 | 0 | 0 |
| Саморез 4,2х41мм с п/ш оцинкованный | кг | 3,5 | 0 | 0 |
|  |  |  | итого: | 0 |
|  | Всего (стоимость материалов): |  |  | 0 |
| *Смета составлена осенью 2007г., некоторые расценки на сегодняшний день изменились. |  |  |  |  |
| ЗАКАЗЧИК__________________________ ПОДРЯДЧИК____________________________ |  |  |  |  |
| _____________________/______________/ _________________________/_____________/ |  |  |  |  |