| СМЕТА ВЫПОЛНЕННЫХ ОБЪЕМОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ЖИЛОГО ДОМА |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сентябрь 2007 год |  |  |  |  |
| площадь дома 500 м2 |  |  |  |  |
| 1расчётная единица = _____рублей |  |  |  |  |
| ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ | Ед.изм. | ОБЪЁМ | ЦЕНА(р.ед.) | СУММА(р.ед.) |
| 1.Подготовительные работы |  |  |  |  |
| установка временных бытовых помещений (монтаж/демонтаж/амортизация) на период проведения работ | штук | 1 | 0 | 0 |
| устройство-переделка въездных ворот (при необходимости) | штук | 0 | 0 | 0 |
| геодезическая разбивка осей здания с привязкой на участке | смен | 2 | 0 | 0 |
| устройство временного туалета и душа | штук | 2 | 0 | 0 |
|  |  |  | итого: | 0 |
| 2. Земляные работы |  |  |  |  |
| разработка грунта мех способом в отвал | м3 | 464 | 0 | 0 |
| ручная подчистка грунта (дна траншей) | м2 | 310 | 0 | 0 |
| перемещение грунта к месту складирования | м3 | 199 | 0 | 0 |
| обратная засыпка грунта (пазухи) до отметки земли существующей (выполняется после устройства нулевого цикла) | м3 | 265 | 0 | 0 |
| планировка лишнего грунта под полы | м3 | 199 | 0 | 0 |
| вывозка лишнего грунта с погрузкой (при необходимости) | м3 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | итого: | 0 |
| 3. Устройство нулевого цикла |  |  |  |  |
| устройство опалубки из доски (бетонная подготовка) | м2 | 46 | 0 | 0 |
| устройство бетонной подготовки толщ 100мм | м2 | 221 | 0 | 0 |
| устройство опалубки из доски (монолитная плита фундамента) | м2 | 138 | 0 | 0 |
| устройство арматурных сеток плиты фундамента | м2 | 221 | 0 | 0 |
| бетонирование фундаментной плиты | м3 | 70 | 0 | 0 |
| работа автокрана 1см=8часов стрела 21м/25тн (бетонирование) | смен | 2 | 0 | 0 |
| устройство приямка для откачки грунтовых/дождевых вод (при необходимости) | штук | 0 | 0 | 0 |
| эксплуатация насоса (на весь период строительства) при необходимости | штук | 0 | 0 | 0 |
| монтаж блоков ФБС | штук | 207 | 0 | 0 |
| заделка некратных мест кирпичом | м3 | 12 | 0 | 0 |
| работа автокрана 1см=8часов стрела 21м/25тн (монтаж блоков) | смен | 8 | 0 | 0 |
| устройство некратной опалубки фундамента (полукруг) внешней стены бассейна | м2 | 30 | 0 | 0 |
| армирование полукруглого фундамента | м.п. | 10 | 0 | 0 |
| бетонирование фундамента внешней стены бассейна | м3 | 9 | 0 | 0 |
| устройство опалубки монолитного пояса | м2 | 180 | 0 | 0 |
| изготовление и монтаж арматурных каркасов | м.п. | 221 | 0 | 0 |
| изготовление и монтаж опалубки проходного короба | штук | 1 | 0 | 0 |
| бетонирование монолитного пояса | м3 | 45 | 0 | 0 |
| работа автокрана 1см=8часов (бетонирование пояса) | смен | 2 | 0 | 0 |
| изготовление закладных деталей | штук | 6 | 0 | 0 |
| монтаж закладных деталей | штук | 6 | 0 | 0 |
| обмазка фундаментов холодной битумной мастикой за 2-а раза | м2 | 663 | 0 | 0 |
| установка гильз (для инженерных коммуникаций) при необходимости | штук | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | итого: | 0 |
| 4. Устройство полов 1-го этажа |  |  |  |  |
| монтаж плит перекрытий | штук | 36 | 0 | 0 |
| Устройство анкеров плит | мест | 72 | 0 | 0 |
| кирпичная кладка наружных стен до отм.0.000 | м3 | 12 | 0 | 0 |
| устройство бетонных полов арматурных сеткой, опалубка, бетонирование (Н=200мм) | м3 | 42 | 0 | 0 |
| работа автокрана 1см=8часов (бетонирование полов) | смен | 1 | 0 | 0 |
|  |  |  | итого: | 0 |
| 5. Строительство 1-го этажа |  |  |  |  |
| устройство подстилочной гидроизоляции под стены | м2 | 60 | 0 | 0 |
| кирпичная кладка наружных стен толщ 510мм, с утеплителем | м3 | 187 | 0 | 0 |
| кирпичная кладка внутренних стен, армированных сетками | м3 | 40 | 0 | 0 |
| кладка перегородок толщ. 1/2 кирпича | м2 | 170 | 0 | 0 |
| кладка круглых оконных проёмов Д800мм | штук | 4 | 0 | 0 |
| устройство дымоходов в стенах (работа) | м.п. | 44 | 0 | 0 |
| кладка отдельных столбов/колонн | м3 | 3 | 0 | 0 |
| монтаж ж/б перемычек | штук | 160 | 0 | 0 |
| стоимость работы автокрана 1смена= 8 часов, необходимого для монтажа перемычек, разгрузка и подача кирпича | смен | 3 | 0 | 0 |
| изготовление метал стоек | штук | 3 | 0 | 0 |
| монтаж метал стоек | штук | 3 | 0 | 0 |
| устройство монолитных столбов в теле кирпичных колонн (армирование/бетонирование) | м.п. | 12 | 0 | 0 |
| устройство опорных подушек ОПм1 | штук | 12 | 0 | 0 |
| изготовление метал балок МБ1, 2, 3, 4 | штук | 6 | 0 | 0 |
| монтаж метал балок перекрытия (МБ1-МБ2) | м.п. | 14 | 0 | 0 |
| устройство монолитных балок (опалубка/армирование/бетонирование) | м.п. | 34 | 0 | 0 |
| работа автокрана 1см=8часов (бетонирование монолитных балок и монтаж метал балок) | смен | 2 | 0 | 0 |
| устройство опалубки плиты перекрытия над 1-ым этажом + над бассейном | м2 | 252 | 0 | 0 |
| армирование плиты перекрытия | м2 | 252 | 0 | 0 |
| бетонирование плиты перекрытия | м3 | 45 | 0 | 0 |
| амортизация инвентарной опалубки | м2 | 252 | 0 | 0 |
| работа автокрана 1см=8часов (бетонирование монолитного перекрытия) | смен | 2 | 0 | 0 |
|  |  |  | итого: | 0 |
| 6. Строительство 2-го этажа |  |  |  |  |
| кирпичная кладка наружных стен толщ 510мм, с утеплителем | м3 | 121 | 0 | 0 |
| кирпичная кладка внутренних стен толщ 380мм, армированных сетками | м3 | 16 | 0 | 0 |
| кладка перегородок толщ. 1/2 кирпича | м2 | 150 | 0 | 0 |
| кладка арочных проёмов | штук | 2 | 0 | 0 |
| кладка круглых оконных проёмов Д800мм | штук | 2 | 0 | 0 |
| устройство дымоходов в стенах (работа) | м.п. | 32 | 0 | 0 |
| кладка отдельных столбов/колонн | м3 | 1 | 0 | 0 |
| монтаж перемычек | штук | 72 | 0 | 0 |
| стоимость работы автокрана 1смена= 8 часов, необходим для монтажа перемычек, разгрузка и подача кирпича | смен | 2 | 0 | 0 |
| изготовление монолитной (полукруг) перемычки ПР4м | штук | 2 | 0 | 0 |
| устройство опалубки плиты перекрытия над 2-ым этажом | м2 | 134 | 0 | 0 |
| армирование плиты перекрытия | м2 | 134 | 0 | 0 |
| бетонирование плиты перекрытия | м3 | 24 | 0 | 0 |
| амортизация инвентарной опалубки | м2 | 134 | 0 | 0 |
| работа автокрана 1см=8часов (бетонирование монолитного перекрытия) | смен | 1 | 0 | 0 |
|  |  |  | итого: | 0 |
| 7. Устройство входов на 1-ый этаж, монолитной лестницы с 1-го на 2-ой этаж |  |  |  |  |
| устройство монолитной лестницы с 1-го на 2-ой этаж (опалубка, армирование, бетонирование) | штук | 1 | 0 | 0 |
| устройство монолитных лестниц (вход в котельную, вход на террасу, вход в гараж, вход в бассейн) опалубка, армирование и бетонирование | штук | 5 | 0 | 0 |
|  |  |  | итого: | 0 |
| 8. Трубы, дымоходы и стены чердаков |  |  |  |  |
| кладка стенки под мауэрлат | м3 | 24 | 0 | 0 |
| кирпичная кладка чердачных стен | м3 | 38 | 0 | 0 |
| кладка труб | м.п. | 12,5 | 0 | 0 |
| устройство дымоходов в трубах (работа) | м.п. | 39 | 0 | 0 |
| монтаж анкерных болтов (крепление дерев балок перекрытий и мауэрлата) | штук | 80 | 0 | 0 |
| изготовление анкерных болтов | штук | 80 | 0 | 0 |
|  |  |  | итого: | 0 |
| 9. Устройство стропильной конструкции кровли и деревянных перекрытий |  |  |  |  |
| устройство подстилочной изоляции | м2 | 75 | 0 | 0 |
| монтаж мауэрлата (брус 150х100мм) | м.п. | 148 | 0 | 0 |
| стоимость работы автокрана 1смена= 8 часов, для подачи материалов | смен | 2 | 0 | 0 |
| устройство диагональных стропильных ног из бруса 150х200мм | м.п. | 131,3 | 0 | 0 |
| монтаж стропил из 2-х досок 200х50мм | м.п. | 492 | 0 | 0 |
| монтаж стропил доски 200х50мм | м.п. | 52 | 0 | 0 |
| монтаж прогонов и подпорных стоек из бруса 200х200мм | м.п. | 74 | 0 | 0 |
| монтаж кобылок из доски 200х50 | м.п. | 451 | 0 | 0 |
| устройство обрешётки из бруска 50х50мм | м2 | 660 | 0 | 0 |
| устройство сплошного настила из фанеры | м2 | 660 | 0 | 0 |
| монтаж балок из бруса 150х200мм | м.п. | 100 | 0 | 0 |
| устройство сплошного настила из доски толщ 40мм | м2 | 63 | 0 | 0 |
| устройство каркаса из бруска -софит | м2 | 140 | 0 | 0 |
| монтаж лобовой доски | м.п. | 180 | 0 | 0 |
| устройство пароизоляции 1 слой | м2 | 305 | 0 | 0 |
| утепление чердака | м2 | 305 | 0 | 0 |
| пропитка дерева антисептиком | м3 | 30 | 0 | 0 |
|  |  |  | итого: | 0 |
| 10. Устройство кровельного покрытия и системы водостоков |  |  |  |  |
| монтаж кровельного покрытия Мастер (старая обожжённая глина) с подкладочным ковром Сейфити | м2 | 660 | 0 | 0 |
| монтаж аэраторов | штук | 47 | 0 | 0 |
| монтаж фартуков (карнизных, фронтонных, коньковых, пристенных) | м.п. | 426 | 0 | 0 |
| монтаж мансардного окна с окладом | штук | 1 | 0 | 0 |
| монтаж снегозадержателей | штук | 766 | 0 | 0 |
| монтаж водоприёмных желобов ( с монтажом опорных крюков) | м.п. | 174 | 0 | 0 |
| монтаж углов (внутренних и внешних) желоба | штук | 29 | 0 | 0 |
| монтаж водоприёмных воронок | штук | 13 | 0 | 0 |
| монтаж водосточных труб | м.п. | 89 | 0 | 0 |
| монтаж колен водосточных труб | штук | 39 | 0 | 0 |
|  |  |  | итого: | 0 |
|  | Итого (стоимость работ): |  |  | 0 |
| *Смета составлена осенью 2007г., некоторые расценки на сегодняшний день изменились. |  |  |  |  |
| ЗАКАЗЧИК__________________________ ПОДРЯДЧИК____________________________ |  |  |  |  |
| _____________________/______________/ _________________________/_____________/ |  |  |  |  |