Предельные отклонения при кирпичной кладке стен:

|  | Предельные отклонения, мм |  |
| --- | --- | --- |
| Проверяемые конструкции | стен | столбов | фундамента | стен | столбов | Контроль (метод, вид регистрации) |
| (детали) | из кирпича, керамических и природных камней правильной формы, из крупных блоков | из бута и бутобетона |  |
| Толщина конструкций Отметки опорных поверхностей Ширина простенков Ширина проемов Смещение вертикальных осей оконных проемов от вертикали Смещение осей конструкций от разбивочных осей Отклонения поверхностей и углов кладки от вертикали: на один этаж на здание высотой более двух этажей Толщина швов кладки: горизонтальных вертикальных Отклонения рядов кладки от горизонтали на 10 м длины стены Неровности на вертикальной поверхности кладки, обнаруженные при накладывании рейки длиной 2 м Размеры сечения вентиляционных каналов | (15 (10 (15 +15 20 10 (10) 10 (5) 30 (30) (2; +3 (2; +2 15 (15) 10 (5 | (10 (10 ( ( ( 10 10 30 (2; +3 (2; +2 ( 5 ( | (30 (25 ( ( ( 20 ( 30 ( ( 30 ( ( | (20 (15 (20 +20 20 15 20 30 ( ( 20 15 ( | (20 (15 ( ( ( 10 15 30 ( ( ( 15 ( | Измеритель-ный, журнал работ То же ( ( ( Измеритель-ный, геодези-ческая испол-нительная схема Измеритель-ный, геодези-ческая испол-нительная схема Измеритель-ный, журнал работ Технический осмотр, геоде-зическая ис-полнительная схема Технический осмотр, журнал работ Измеритель-ный, журнал работ |

Примечание. В скобках приведены размеры допускаемых отклонений для конструкций из вибрированных кирпичных, керамических и каменных блоков и панелей.